## Sheet1
序号 | 建设项 | 建设内容 | 重要性 | 数量 | 备注 | 报价（元） | 备注
一、安全设备类、机房改造、服务器采购
1 | 高级持续性威胁检测系统（APT） | 涵盖沙箱检测、高级持续性威胁检测、常规流量安全监测等能力，提供全面的网络安全检测功能，识别潜在安全风险。 | 必选 | 1台 | 满足等保新规对高级网络威胁的监测要求。
2 | 网络设备维保、安全授权采购 | 为核心交换设备采购维保服务，当设备故障时设备原厂能够提供技术支持服务。 | 必选 | 1套 | 根据实际情况进行维保选择或设备替换。
3 | 天融信防火墙VPN授权 | VPN授权100个点 | 必选 | 1套
4 | 天融信防火墙防病毒授权 | 防病毒授权3年 | 必选 | 1套
5 | 自动气体灭火装置（七氟丙烷） | 将普通灭火装置升级为气体灭火装置，满足等保三级要求 | 必选 | 1项
6 | 服务器 | CPU：数量 2、主频 2.1GHz、物理核数8C; 内存：数量 2、类型 DDR5 RDIMM、频率5600MT/s、容量32GB; 硬盘：数量 1、类型 HDD-SAS、转速10K、容量1.2TB;数量 2、类型 SSD-SATA、容量480GB; Raid卡：数量 1、缓存 4GB、Raid级别RAID 0,RAID 1,RAID 10,RAID 5,RAID 6,RAID 50,RAID 60,RAID 1ADM,RAID 10(ADM); 4端口1Gb/s PCIe2.1 x4 电接口SF400T-C201 OCP3.0以太网卡(Netswift WX1860A4); 2 * 800W交流&240V高压直流电源模块(HW-R1-白金-轻载高效)(不含线缆); | 必选 | 1台
7 | 等保三级测评费用 | 等保三级咨询以及等保三级测评费用 | 必选 | 1项 | 含咨询改造、证书、过等保的费用
合计（元）：
二、安全服务采购
序号 | 服务项 | 服务内容 | 重要性 | 服务频率 | 备注
1 | 漏洞扫描服务 | 使用专业漏洞扫描系统针对单位资产开展系统漏洞扫描、web应用漏洞扫描，探测单位的服务器、网络设备的服务端口开放情况，进一步模拟黑客基于漏洞特征及注入攻击、跨站脚本攻击、目录遍历等攻击方法检验资产安全脆弱性，形成漏洞扫描服务报告，提供专业的漏洞修复建议。 | 必选 | 1年2次 | 该模式服务聚焦于当下的资产安全风险的识别，无法提供持续的安全监测与风险处置需求。
2 | 渗透测试服务 | 采用业界认可的渗透测试方法和工具，如黑盒测试、白盒测试、灰盒测试等方式，确保测试的全面性和有效性。模拟黑客发起 SQL 注入、跨站脚本攻击、文件上传漏洞、权限提升漏洞等攻击方法，识别应用系统的安全漏洞，确定漏洞的严重程度和影响范围。提供详细的渗透测试报告 | 必选 | 1年1次
3 | 互联网暴露面测绘服务 | 通过人工调研结合专业资产扫描工具全面梳理单位互联网资产暴露面，测绘维度包括探测互联网资产的IP/端口/域名/URL 等信息；对主体单位的已投入互联网使用的微信公众号、小程序和APP等内容开展探测，识别违规仿冒程序并进行预警；针对互联网主流的网盘、文库、代码库等公共信息渠道开展主体单位数据泄露和系统代码泄露检测，并指导单位开展公共信息渠道中单位数据和代码的申诉下架。 | 必选 | 1年1次
合计（元）：